**报 价 函**

江苏省瑞丰盐业有限公司：

1、根据贵公司询价公告，我方愿人民币总报价(大写) 元（含9%增值税专用发票）按询价公告的要求承包本次询价范围内的贵公司《瑞丰公司绿色矿山暨盐井改造项目》的配电室接地、避雷、电缆沟支架制作安装及配电柜就位施工工作。

2、服务周期 天。

3、我方愿意向采购人提供任何与本次采购有关的资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

4、如果我方中标，在与需方签订买卖合同前，将按询价文件的要求，提供银行基本账户开户许可证复印件。

5、我方愿意履行自己在报价文件中承诺的全部责任。

报价人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

地址： 邮编：

电话： 传真：

附件：报价一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 一 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌角铁 | ∠50\*5 | 25米 |  |  |
|  |  | ∠40\*4 | 84米 |  |  |
|  |  | ∠30\*4 | 134米 |  |  |
| 2 | 镀锌扁铁 | 40\*4 | 337米 |  |  |
| 3 | 镀锌圆钢 | Φ10 | 92米 |  |  |
| 4 | 膨胀丝 | Φ12 | 338个 |  |  |
| 二 | 安装费用 |  |  |  |  |
| 1 | 接地 |  |  |  |  |
| 1.1 | 镀锌角铁 | ∠50\*5 L=2.5米（室外） | 10根 |  |  |
| 1.2 | 镀锌扁铁 | 40\*4（室内） | 140米 |  |  |
| 1.3 | 镀锌扁铁 | 40\*4（室外） | 172米 |  |  |
| 2 | 避雷设施 |  |  |  |  |
| 2.1 | 镀锌圆钢 | Φ10 | 92米 |  |  |
| 2.2 | 镀锌扁铁 | 40\*4 | 25米 |  |  |
| 3、 | 电缆支架制作安装 |  |  |  |  |
| 3.1 | 支架 | 三层 | 106个 |  |  |
|  | 支架 | 二层 | 63个 |  |  |
| 4 | 配电柜就位 |  |  |  |  |
|  | 高压柜 |  | 23台 |  |  |
|  | 低压柜 |  | 4 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |
| 6 | 税 | 9% |  |  |  |
| 三 | 总费用 |  |  |  |  |