报价单

江苏省瑞丰盐业有限公司：

根据贵公司询价公告，报价如下（含税金,13%增值税专用发票）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 安全阀 | A48Y-16C DN150/200 | 台 | 1 |  |  | 执行标准：HG/T 20592-2009材质要求：阀体 ：WCB；阀座：ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti；阀瓣：2Cr13/1Cr18Ni9Ti；弹簧：50CrVA；阀杆2Cr13；密封面：堆焊 Co基硬质合金其他满足询价文件提供中国轻工业长沙工程有限公司《安全阀参数表》要求 |
| 安全阀 | A48Y-16C DN350/500 | 台 | 2 |  |  |
| 合计（小写）：（大写）： | 交货期：合同签订生效后 日历日内 |

联系人: 电话：

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

 日期： 年 月 日