- 制盐车间更换配电室空水冷空调风管项目

- 询价公告

制盐车间配电室中蒸汽压缩机高压变频柜降温用空水冷空调已投入使用两年半时间，其配套循环冷却风管原使用材质为普通镀锌铁皮，因使用温度和环境影响锈蚀严重，部分已出现孔洞，影响蒸汽压缩机高压变频器降温效果，公司决定已询比价方式确定施工队伍，欢迎有相关资质的单位报名参与。

一、要求：

1、需对蒸汽压缩机高压变频柜降温用空水冷空调风管进行更换，数量5只，更换为厚度0.8m、304材质不锈钢板空调风管。其中主材为甲供；拆除、制作安装、机械等施工辅材乙供。

2、具体内容详见工程量清单。

二、投标资料要求

本次报价的合格供应商应同时满足下列资格要求：

（1）供应商法定代表人授权委托书或法人证明；（提供加盖公章的原件）

（2）资质文件：三证合一的营业执照（复印件加盖公章）、

（3）本项目不接受联合体报价。

（4）甲方提供水、电源，施工期间水、电费用由中标单位承担。

（5）投标文件一式两份（正、副各1本）

（6）严格按照施工要求组织施工。

三、最高限价

项目总造价最高不超过2.43万元（含9％增值税）。

五、工期5天。

六、报价须知：

报价人应按照工程量清单进行报价，将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明工程名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）于2024年11月27日上午11:00前送至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：0516-89208581,现场联系人：钟主任：18724166131。超过最高限价的报价无效，我公司将与最低中标单位进行合作并签订合同（瑞丰合同格式）。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。

2024年11月21日

授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。  代理人根据授权，          以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                         报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证反正面

报价人：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日

报价单

（报价人请根据工程量清单里面的内容进行报价，不得改动招标项目、内容等）