化验室监视与测量仪器校准服务询价公告

我公司化验室监视与测量仪器需委托第三方校准并出具校准报告，具体内容如下：

- 一、监视与测量仪器清单：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 | 件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白度计 | WSB-2 | 1503065 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 1 |
| 2 | 白度测定仪 | YQ-Z-48-B | B1318 | 杭州轻通仪器开发公司 | 1 |
| 3 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-1A | 173325 | 上海华纳仪器有限公司 | 1 |
| 4 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 22030122 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |
| 5 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 068377 | 上海浦东荣丰科学仪器有限公司 | 1 |
| 6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 22060059 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |
| 7 | 电子天平 | LT202B | 0104741 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 1 |
| 8 | 电子天平 | LT102B | 0074757 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 1 |
| 9 | 电子天平 | LT102B | 55945 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 1 |
| 10 | 电子天平 | JE1001 | 473794 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 1 |
| 11 | 电子天平 | ME204E /02 | B534342617 | 上海梅特勒托利多仪器有限公司 | 1 |
| 12 | 电子天平 | ME204E /02 | B534330230 | 上海梅特勒托利多仪器有限公司 | 1 |
| 13 | 电子天平 | ME204E /02 | C246275536 | 上海梅特勒托利多仪器有限公司 | 1 |
| 14 | 电子天平 | FA2004B | 008863 | 上海精其仪器有限公司 | 1 |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 291812010102 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 |
| 16 | 紫外可见分光光度计 | 755B | 075511050006 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 |
| 17 | 可见分光光度计 | 722S | 070423040423040025 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 1 |
| 18 | 可见分光光度计 | 722N | 222206007BN | 上海菁华科技仪器有限公司 | 1 |
| 19 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 600408N0020040183 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |
| 20 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 600420N0021110414 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |
| 21 | 电脑整箱抗压试验机 | PN-CT5OKA | 1003121 | 杭州品享科技有限公司 | 1 |
| 22 | 电子拉力试验 | JSL-1000N型 | 170615 | 扬州市精艺试验机械有限公司 | 1 |
| 23 | 电子计重称 | ACS-6 | 11119 | 凯丰集团有限公司 | 1 |
| 24 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 23356 | 上海锦屏仪器仪表有限公司 | 1 |
| 25 | 光控石墨炉 | WF-1E | 16120061 | 北京瑞利分析仪器有限公司 | 1 |
| 26 | 原子吸收分光光度 | WFX-200 | 16100061 | 北京瑞利分析仪器有限公司 | 1 |
| 27 | 原子荧光光度计 | AFS-8220 | 8220-15121806 | 北京吉庆仪器有限公司 | 1 |
| 28 | 真空干燥箱 | DZF-6050SA | 17101602 | 上海华纳仪器有限公司 | 1 |
| 29 | 火焰光度计 | FP6410 | 460319050319060002 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 1 |
| 30 | 试验筛 | 850μm | 5728354 | 浙江上虞市沙筛厂 | 1 |
| 31 | 试验筛 | 150μm | 5728355 | 浙江上虞市沙筛厂 | 1 |
| 32 | 试验筛 | 1mm |  | 浙江上虞市沙筛厂 | 1 |
| 33 | 标准白板 |  | 065 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 1 |
| 34 | 标准白板 |  | B1318 | 杭州轻通仪器开发公司 | 1 |
| 35 | 浊度仪 | WGZ-2A | 2110076 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 1 |
| 36 | 多功能振荡器 | HY-5A | 48250 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 1 |
| 37 | 自动滴定仪 | TITRONIC300 | 10061000 | 优博莱凯美创技术（上海）有限公司 | 1 |
| 38 | 自动滴定仪 | TITRONIC300 | 10060999 | 优博莱凯美创技术（上海）有限公司 | 1 |
| 39 | 电子天平 | LT202B | 0121543 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 1 |
| 40 | 试验筛 | 710μm |  |  | 1 |
| 41 | 吨袋拉力试验机 |  |  |  | 1 |
| 42 | 指针式温室度表 | WS-A1 |  | 天津美时达仪器仪表有限公司 | 24 |

三、最高限价：1万元（含税6%，含校准服务的所有费用，校准报告完成后付款，按实结算）

四、提供校准报告时间：接到甲方来厂校准通知后10个工作日内。

五、报价文件的组成：

1、三证合一的营业执照（复印件加盖公章）

2、实验室认可证书（CNAS）（复印件加盖公章）

3、检验检测机构资质认定证书（CMA）（复印件加盖公章）

4、标价的仪器校准报价单（原件加盖公章）

六、报价须知：

报价人请将标价的报价文件（报价文件需密封，封面写明项目名称、报价单位名称、报价日期、密封处加盖公章）于2025年5月27日上午10:00前送至或邮寄至江苏省瑞丰盐业有限公司生产技术部董工（收），电话：0516-89208581。现场联系人：胡部长。电话：18751793389。超过最高限价的报价无效，我公司将与报价最低的单位进行合作并签订合同。如中标价出现报价相同的情况则抽签决定中标人。

（报价文件格式见下页附件）

生产技术部

2025年5月20日

附件1：

授权委托书

本人          （姓名）系                    （报价单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改化验室监视与测量仪器校准服务报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：    年。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证反正面

报价单位：                             （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

附件2：

报价单

江苏省瑞丰盐业有限公司：

按照询价公告要求我单位对贵司化验室监视与测量仪器校准服务报价如下：

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 | 件数 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白度计 | WSB-2 | 1503065 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 1 |  |
| 2 | 白度测定仪 | YQ-Z-48-B | B1318 | 杭州轻通仪器开发公司 | 1 |  |
| 3 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-1A | 173325 | 上海华纳仪器有限公司 | 1 |  |
| 4 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 22030122 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |  |
| 5 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 068377 | 上海浦东荣丰科学仪器有限公司 | 1 |  |
| 6 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 22060059 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |  |
| 7 | 电子天平 | LT202B | 0104741 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 1 |  |
| 8 | 电子天平 | LT102B | 0074757 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 1 |  |
| 9 | 电子天平 | LT102B | 55945 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 1 |  |
| 10 | 电子天平 | JE1001 | 473794 | 上海浦春计量仪器有限公司 | 1 |  |
| 11 | 电子天平 | ME204E /02 | B534342617 | 上海梅特勒托利多仪器有限公司 | 1 |  |
| 12 | 电子天平 | ME204E /02 | B534330230 | 上海梅特勒托利多仪器有限公司 | 1 |  |
| 13 | 电子天平 | ME204E /02 | C246275536 | 上海梅特勒托利多仪器有限公司 | 1 |  |
| 14 | 电子天平 | FA2004B | 008863 | 上海精其仪器有限公司 | 1 |  |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | 291812010102 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 |  |
| 16 | 紫外可见分光光度计 | 755B | 075511050006 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 |  |
| 17 | 可见分光光度计 | 722S | 070423040423040025 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 1 |  |
| 18 | 可见分光光度计 | 722N | 222206007BN | 上海菁华科技仪器有限公司 | 1 |  |
| 19 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 600408N0020040183 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |  |
| 20 | 数字式酸度计 | PHS-3C | 600420N0021110414 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 |  |
| 21 | 电脑整箱抗压试验机 | PN-CT5OKA | 1003121 | 杭州品享科技有限公司 | 1 |  |
| 22 | 电子拉力试验 | JSL-1000N型 | 170615 | 扬州市精艺试验机械有限公司 | 1 |  |
| 23 | 电子计重称 | ACS-6 | 11119 | 凯丰集团有限公司 | 1 |  |
| 24 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 23356 | 上海锦屏仪器仪表有限公司 | 1 |  |
| 25 | 光控石墨炉 | WF-1E | 16120061 | 北京瑞利分析仪器有限公司 | 1 |  |
| 26 | 原子吸收分光光度 | WFX-200 | 16100061 | 北京瑞利分析仪器有限公司 | 1 |  |
| 27 | 原子荧光光度计 | AFS-8220 | 8220-15121806 | 北京吉庆仪器有限公司 | 1 |  |
| 28 | 真空干燥箱 | DZF-6050SA | 17101602 | 上海华纳仪器有限公司 | 1 |  |
| 29 | 火焰光度计 | FP6410 | 460319050319060002 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 1 |  |
| 30 | 试验筛 | 850μm | 5728354 | 浙江上虞市沙筛厂 | 1 |  |
| 31 | 试验筛 | 150μm | 5728355 | 浙江上虞市沙筛厂 | 1 |  |
| 32 | 试验筛 | 1mm |  | 浙江上虞市沙筛厂 | 1 |  |
| 33 | 标准白板 |  | 065 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 1 |  |
| 34 | 标准白板 |  | B1318 | 杭州轻通仪器开发公司 | 1 |  |
| 35 | 浊度仪 | WGZ-2A | 2110076 | 上海昕瑞仪器仪表有限公司 | 1 |  |
| 36 | 多功能振荡器 | HY-5A | 48250 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司 | 1 |  |
| 37 | 自动滴定仪 | TITRONIC300 | 10061000 | 优博莱凯美创技术（上海）有限公司 | 1 |  |
| 38 | 自动滴定仪 | TITRONIC300 | 10060999 | 优博莱凯美创技术（上海）有限公司 | 1 |  |
| 39 | 电子天平 | LT202B | 0121543 | 常熟市天量仪器有限责任公司 | 1 |  |
| 40 | 试验筛 | 710μm |  |  | 1 |  |
| 41 | 吨袋拉力试验机 |  |  |  | 1 |  |
| 42 | 指针式温室度表 | WS-A1 |  | 天津美时达仪器仪表有限公司 | 24 |  |
| 总价 |  | 元 |  |  |  |  |

注：以上价格含税6%，含校准服务的所有费用，校准报告完成后付款。按实结算。

提供校准报告时间：接到甲方来厂校准通知后      个工作日内。

联系人：              联系方式                   。

报价单位（公章）：

日期：   年   月    日